评分标准：

|  | 主要内容 | 考核要求 | 评分标准 |  | 得分 | 得分 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元件测量 | 1.正确使用万用表检测出完好元件。 30分 | 1．万用表放置档位合理。 6分 |  |  |  |
|  |  |  | 2．正确检测出2个完好元件。 24分 （若检测出1个完好元件 12分） |  |  |  |
| 2 | 检测电动机绝缘电阻 | 2.正确使用兆欧表检测三相异步电动机绝缘电阻。 10分 | 1.检测电动机前通过开路和短路试验正确检查兆欧表。 2分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.兆欧表放置平稳，摇动手柄的速度120r/min 2分 |  |  |  |
|  |  |  | 3.正确使用兆欧表检测三相异步电动机绝缘电阻, 兆欧表L端接绕组，E端接地。 2分 |  |  |  |
|  |  |  | 4．正确读取三相异步电动机三相绕组的绝缘电阻阻值。 4分 |  |  |  |
| 3 | 元件 安装 | 3.按图纸的要求，正确使用工具安装电气元器件。 10分 | 正确使用工具安装电气元器件。 10分 |  |  |  |
|  |  | 4.元件在配电板上布置合理。 10分 | 按照布置图： 1.低压断路器布置合理。 2分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.熔断器布置合理。 2分 |  |  |  |
|  |  |  | 3.交流接触器布置合理。 2分 |  |  |  |
|  |  |  | 4.热继电器布置合理。 2分 |  |  |  |
|  |  |  | 5.端子排布置合理。 2分 |  |  |  |
|  |  | 5.元件安装准确、紧固。 20分 | 1.低压断路器安装准确、紧固。 4分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.熔断器安装准确、紧固。 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 3.交流接触器安装准确、紧固。 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 4.热继电器安装准确、紧固。 4分 |  |  |  |
|  |  |  | 5.端子排安装准确、紧固。 2分 |  |  |  |
| 4 | 电路 接线 | 6.主电路接线正确。 30分 | 1.按照原理图布线正确。 16分 （接错1处扣2分，共计16分） |  |  |  |
|  |  |  | 2.布线规范、编码管套装正确。 14分 （布线不规范、有架空、交叉、接点有松动、露铜、压绝缘层、编码管套装不正确每处扣1分，共计14分）。 |  |  |  |
|  |  | 7.控制电路接线正确。40分 | 1. 按照原理图布线正确。 20分 （接错1处扣2分，共计20分） |  |  |  |
|  |  |  | 2.布线规范、编码管套装正确。 20分 （布线不规范、有架空、交叉、接点有松动、露铜、压绝缘层、编码管套装不正确每处扣1分，共计20分）。 |  |  |  |
|  |  | 8.按钮接线正确。 10分 | 1.按钮接线正确。 10分 （接错1处扣2分，共计10分） |  |  |  |
|  |  | 9.电动机连接正确。 10分 | 1.电动机接线正确。 10分 |  |  |  |
| 5 | 通电 试车 | 10.三相异步电动机正转成功。 10分 | 1.三相异步电动机正转试车成功。 10分 |  |  |  |
|  |  | 11.三相异步电动机反转成功。 10分 | 1.三相异步电动机反转试车成功。 10分 |  |  |  |
| 6 | 安全文明生产 | 12.工具摆放整齐。 5分 | 1.工具摆放整齐。 5分 |  |  |  |
|  |  | 13.工作台整洁 。 5分 | 2.工作台整洁 。 5分 |  |  |  |
| 备注 |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  | 评委签字 | 年 月 日 |  |  |